## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 英吉沙县康帕二级水电站增效扩容改造工程
主管部门 |  | 英吉沙县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县康华水力发电有限责任公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59.66 | 59.66 |  | 59.66 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.66 | 59.66 |  | 59.66 |  | - |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过投入59.66万元，对康帕二级水电站进行增效扩容改造，主要包括更换水轮机发电机组、变压器、断路器、隔离开关、高低压开关柜、励磁变压器、电流互感器、电缆、氧化锌避雷器、线路测控屏、控制箱、变压器端子箱及厂房装修等，通过改造维修，节约了电力资源，对英吉沙县生态环境起到了保护作用。 | [5 empty] | 项目已支付59.66万元，对康帕二级水电站进行增效扩容改造，项目验收合格，已完工，通过改造维修，节约了电力资源，对英吉沙县生态环境起到了保护作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造水电站数量（座） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目建设合同价（万元） |  |  | 59.66 | 59.66 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 年新增发电量（≤万千瓦时） |  |  | 337.94 | 337.94 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 | 净化生态环境 |  |  | 显著 | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限（≥年） |  |  | 20 | 20 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度（%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100